## vyber_systemu
Definice systému na základě vstupů/výstupů |  |  |  | Počet komponentů |  | Pozn + mezivýpočty |  |  | Systém ano/ne
Teplotní čidla | [7 empty] | 251 | 0 | hoření + čidlo vstup do komína
| Spaliny |  |  |  | 1 |  |  | 252 | 0 | hoření + zátopová klapka
| Spaliny 2 (např.: sopouch) |  |  | FALSE | 0 |  |  | 253 | 0 | hoření + čidlo vstup do komína + zátopová klapka
| Teplovodní výměník |  |  | FALSE | 0 |  |  | 254 | 0 | TV + AKU s 1 čidlem
| AKU nádrž vrch |  |  | FALSE | 0 |  |  | 255 | 0 | TV + AKU s 2 čidly - radiátory
| AKU nádrž spodek |  |  | FALSE | 0 |  |  | 256 | 0 | TV + AKU s 2 čidly - podlahové vytápění
| Topná voda okruh 1 |  |  | FALSE | 0 |  |  | 301 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + bojler - radiátory
| Topná voda okruh 2. okruh |  |  | FALSE | 0 |  |  | 302 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + klapka voda/tah - radiátory
| Pokojová teplota 1 |  |  | FALSE | 0 |  |  | 303 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + bojler + klapka voda/tah - radiátory
| Pokojová teplota 2. okruh |  |  | FALSE | 0 |  |  | 304 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + zátopová klapka + klapka voda/tah - radiátory
| Bojler |  |  | FALSE | 0 |  |  | 305 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + bojler + zátopová klapka + klapka voda/tah - radiátory
| Univerzální teplota 1 |  |  | FALSE | 0 |  |  | 306 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + zátopová klapka + klapka voda/tah + 2. TČ v sopouchu - radiátory
| Univerzální teplota 2 |  |  | FALSE | 0 |  |  | 307 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + bojler + zátopová klapka + klapka voda/tah + 2. TČ v sopouchu - radiátory
| Univerzální teplota 3 |  |  | FALSE | 0 |  |  | 308 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + bojler - podlahové vytápění
| Univerzální teplota 4 |  |  | FALSE | 0 |  |  | 309 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + klapka voda/tah - podlahové vytápění
| Venkovní teplota |  |  | FALSE | 0 | // výběr tn500: | není 500 | 310 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + bojler + klapka voda/tah - podlahové vytápění
|  |  |  | SUM | 1 | // výběr tn400: | není 500 a 400 | 311 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + zátopová klapka + klapka voda/tah - podlahové vytápění
|  |  |  | jednotka | 250 | // výběr tn300 | není 500 a 400 a 300 | 312 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + bojler + zátopová klapka + klapka voda/tah - podlahové vytápění
Relé | [7 empty] | 313 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + zátopová klapka + klapka voda/tah + 2. TČ v sopouchu - podlahové vytápění
| Čerpadlo krb (Oběhové čerpadlo primárního okruhu) |  |  | FALSE | 0 |  |  | 314 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + bojler + zátopová klapka + klapka voda/tah + 2. TČ v sopouchu - podlahové vytápění
| Čerpadlo do systému |  |  | FALSE | 0 | // vytápění systém | FALSE | 401 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + termostat + OČ systém - radiátory
|  | Radiátory (1 směšovaný okruh) |  |  | 0 | //1=radiator |  | 402 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + termostat + OČ systém + kotel - radiátory
|  | Podlahové vytápění (1 směšovaný okruh) |  |  | 0 | //2=podlahovka |  | 403 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + termostat + OČ systém + topná patrona - radiátory
|  | Vytápění do dvou rozdílných větví (zatrhnout i čerpadlo pro druhý okruh níže) |  |  |  | //3=rad+podl |  | 404 | 0 | TV + AKU s 1 čidlem + bojler + termostat + OČ systém - radiátory
| Čerladlo do systému - druhý okruh |  |  | FALSE | 0 |  |  | 405 | 0 | TV + AKU s 1 čidlem + bojler + termostat + OČ systém + kotel - radiátory
| Bojler - přepínání bojler/AKU nádrž nebo spínání čerpadla do bojleru |  |  | FALSE | 0 |  |  | 406 | 0 | TV + AKU s 1 čidlem + bojler + termostat + OČ systém + topná patrona - radiátory
| Kotel |  |  | FALSE | 0 |  |  | 407 | 0 | TV + AKU s 1 čidlem + termostat + ekviterm + OČ systém - radiátory
| Topná patrona |  |  | FALSE | 0 |  |  | 408 | 0 | TV + AKU s 1 čidlem + termostat + ekviterm + OČ systém + kotel - radiátory
| Následující funkce relé nepřednastaví systém, je nutné je v aplikaci nastavit ručně |  |  |  | 0 |  |  | 409 | 0 | TV + AKU s 1 čidlem + termostat + ekviterm + OČ systém + topná patrona - radiátory
| Digestoř |  |  | FALSE | 0 |  |  | 410 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + termostat + OČ systém - podlahové vytápění
| Rekuperace |  |  | FALSE | 0 |  |  | 411 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + termostat + OČ systém + kotel - podlahové vytápění
| Doba hoření (signál po celou dobu aktivního hoření) |  |  | FALSE | 0 |  |  | 412 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + termostat + OČ systém + topná patrona - podlahové vytápění
| Chlazení (reakce na zvýšení teploty nad nastavenou teplotu čidla) |  |  | FALSE | 0 |  |  | 413 | 0 | TV + AKU s 1 čidlem + bojler + termostat + OČ systém - podlahové vytápění
| Topení (reakce na snížení teploty pod nastavenou teplotu čidla) |  |  | FALSE | 0 |  |  | 414 | 0 | TV + AKU s 1 čidlem + bojler + termostat + OČ systém + kotel - podlahové vytápění
| Spalinový ventilátor |  |  | FALSE | 0 |  |  | 415 | 0 | TV + AKU s 1 čidlem + bojler + termostat + OČ systém + topná patrona - podlahové vytápění
| Alarm-přiložit (signál při optimální době pro přiložení paliva) |  |  | FALSE | 0 | // výběr tn500: | není 500 | 416 | 0 | TV + AKU s 1 čidlem + termostat + ekviterm + OČ systém - podlahové vytápění
|  |  |  | SUM | 0 | // výběr tn400: | není 500 a 400 | 417 | 0 | TV + AKU s 1 čidlem + termostat + ekviterm + OČ systém + kotel - podlahové vytápění
|  |  |  | jednotka | 250 | // výběr tn300 | není 500 a 400 a 300 | 418 | 0 | TV + AKU s 1 čidlem + termostat + ekviterm + OČ systém + topná patrona - podlahové vytápění
Servopohony | [7 empty] | 501 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + bojler + termostat + OČ systém - radiátory
| Klapka EPV |  |  |  | 1 |  |  | 502 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + bojler + termostat + OČ systém + kotel - radiátory
| Zátopová klapka |  |  | FALSE | 0 |  |  | 503 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + bojler + termostat + OČ systém + topná patrona - radiátory
| Přepínání voda/akumulační tah |  |  | FALSE | 0 |  |  | 504 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + termostat + ekviterm + OČ systém - radiátory
| Směšování do systému - okruh 1 |  |  | FALSE | 0 |  |  | 505 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + termostat + ekviterm + OČ systém + kotel - radiátory
| Směšování do systému - okruh 2 |  |  | FALSE | 0 |  |  | 506 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + termostat + ekviterm + OČ systém + topná patrona - radiátory
| Následující funkce relé nepřednastaví systém, je nutné je v aplikaci nastavit ručně |  |  |  | 0 |  |  | 507 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + bojler + termostat + ekviterm + OČ systém - radiátory
| Chlazení (reakce na zvýšení teploty nad nastavenou teplotu čidla) |  |  | FALSE | 0 | // výběr tn500: | není 500 | 508 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + bojler + termostat + ekviterm + OČ systém + kotel - radiátory
| Topení (reakce na snížení teploty pod nastavenou teplotu čidla) |  |  | FALSE | 0 | // výběr tn400: | není 500 a 400 | 509 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + bojler + termostat + ekviterm + OČ systém + topná patrona - radiátory
| Čištění teplovodního výměníku |  |  | FALSE | 0 | // výběr tn300 | není 500 a 400 a 300 | 510 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + bojler + termostat + OČ systém - podlahové vytápění
|  |  |  | SUM | 1 |  |  | 511 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + bojler + termostat + OČ systém + kotel - podlahové vytápění
|  |  |  | jednotka | 250 |  |  | 512 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + bojler + termostat + OČ systém + topná patrona - podlahové vytápění
Požadavek na směšování vody do topných okruhů | [7 empty] | 513 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + termostat + ekviterm + OČ systém - podlahové vytápění
| Na statickou teplotu |  |  | 3 |  |  |  | 514 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + termostat + ekviterm + OČ systém + kotel - podlahové vytápění
| Na proměnlivou teplotu na základě venkovní teploty (ekvitemní vytápění) |  |  |  |  | // vytápění | NIC | 515 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + termostat + ekviterm + OČ systém + topná patrona - podlahové vytápění
| Není směšování vody do systému | [6 empty] | 516 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + bojler + termostat + ekviterm + OČ systém - podlahové vytápění
[8 empty] | 517 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + bojler + termostat + ekviterm + OČ systém + kotel - podlahové vytápění
Výsledek | [7 empty] | 518 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + bojler + termostat + ekviterm + OČ systém + topná patrona - podlahové vytápění
| Jednotka | TimNet 250 |  |  |  | //definice sys | 0 | 519 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + 2x termostat + 2x OČ systém - podlahové vyt. + radiátory
| Systém | --- | Chybně zadány vstupní data |  |  | // starý vzorec // | 0 | 520 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + 2x termostat + 2x OČ systém + kotel - podlahové vyt. + radiátory
[8 empty] | 521 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + 2x termostat + 2x OČ systém + topná patrona - podlahové vyt. + radiátory
| PDF dokumenty systémů: |  | https://timpex.cz/pro-partnery/manualy/ |  |  |  |  | 522 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + bojler + 2x termostat + 2x OČ systém - podlahové vyt. + radiátory
[8 empty] | 523 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + bojler + 2x termostat + 2x OČ systém + kotel - podlahové vyt. + radiátory
Pozor! | Žlutě zvýrazněné položky mají vliv na výběr systému. Pro vyhodnocení systému je nutné | [6 empty] | 524 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + bojler + 2x termostat + 2x OČ systém + topná patrona- podlahové vyt. + radiátory
| korektně vybrat všechny potřebná čidla, ovládané zařízení i servopohony. | [6 empty] | 525 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + 2x termostat + 2x ekviterm + 2x OČ systém - podlahové vyt. + radiátory
[8 empty] | 526 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + 2x termostat + 2x ekviterm + 2x OČ systém + kotel - podlahové vyt. + radiátory
[8 empty] | 527 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + 2x termostat + 2x ekviterm + 2x OČ systém + topná patrona - podlahové vyt. + radiátory
[8 empty] | 528 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + bojler + 2x termostat + 2x ekviterm + 2x OČ systém - podlah. vyt. + radiátory
[8 empty] | 529 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + bojler + 2x termostat + 2x ekviterm + 2x OČ systém + kotel - podlahové vyt. + radiátory
[8 empty] | 530 | 0 | TV + AKU s 2 čidly + bojler + 2x termostat + 2x ekviterm + 2x OČ systém + topná patrona- podlahové vyt. + radiátory